## Precipitation and Runoff
Huff 1st Quartile Storm, Bull 71, Table 10. Median Time Distribution at a Point
|  |  |  | Imperv. | Perv.
|  | CN |  | 98 | 74
RI (years) | Total P (in) | S (in) |  | 0.20408 | 3.5135
1 | 1.06 | Ia (in) |  | 0.040816 | 0.7027
2 | 1.27 | Area (ac) | 1 | 60% | 40%
10 | 1.91 | Total P (in) | 2.97
100 | 2.97 | Δt (hr) | 0.05
|  |  |  | Imperv. | Perv. | Totaled | Totaled
Cum. Time | Cum Rain | Time (s) | ΣP (in) | ΣPe (in) | ΣPe (in) | ΣPe (in) | Pe (in) | Q (cfs) | P (in) | Time (min)
0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5% | 16% | 180 | 0.4752 | 0.29554 | 0 | 0.17732 | 0.17732 | 3.5464 | 0.4752 | 3
10% | 33% | 360 | 0.9801 | 0.77163 | 0.020298 | 0.4711 | 0.29378 | 5.8755 | 0.5049 | 6
15% | 43% | 540 | 1.2771 | 1.0611 | 0.080709 | 0.66895 | 0.19786 | 3.9572 | 0.297 | 9
20% | 52% | 720 | 1.5444 | 1.3239 | 0.16267 | 0.8594 | 0.19045 | 3.809 | 0.2673 | 12
25% | 60% | 900 | 1.782 | 1.5585 | 0.25363 | 1.0366 | 0.17716 | 3.5432 | 0.2376 | 15
30% | 66% | 1080 | 1.9602 | 1.7349 | 0.33144 | 1.1735 | 0.13696 | 2.7393 | 0.1782 | 18
35% | 71% | 1260 | 2.1087 | 1.8821 | 0.40183 | 1.29 | 0.11649 | 2.3298 | 0.1485 | 21
40% | 75% | 1440 | 2.2275 | 2 | 0.46147 | 1.3846 | 0.094586 | 1.8917 | 0.1188 | 24
45% | 79% | 1620 | 2.3463 | 2.118 | 0.52382 | 1.4803 | 0.095728 | 1.9146 | 0.1188 | 27
50% | 82% | 1800 | 2.4354 | 2.2065 | 0.57227 | 1.5528 | 0.072497 | 1.4499 | 0.0891 | 30
55% | 84% | 1980 | 2.4948 | 2.2656 | 0.60532 | 1.6015 | 0.048647 | 0.97295 | 0.0594 | 33
60% | 86% | 2160 | 2.5542 | 2.3246 | 0.63896 | 1.6504 | 0.04889 | 0.9778 | 0.0594 | 36
65% | 88% | 2340 | 2.6136 | 2.3837 | 0.67317 | 1.6995 | 0.049125 | 0.98249 | 0.0594 | 39
70% | 90% | 2520 | 2.673 | 2.4428 | 0.70791 | 1.7488 | 0.049351 | 0.98702 | 0.0594 | 42
75% | 92% | 2700 | 2.7324 | 2.5019 | 0.74319 | 1.7984 | 0.04957 | 0.9914 | 0.0594 | 45
80% | 94% | 2880 | 2.7918 | 2.561 | 0.77898 | 1.8482 | 0.049782 | 0.99564 | 0.0594 | 48
85% | 96% | 3060 | 2.8512 | 2.6201 | 0.81527 | 1.8982 | 0.049987 | 0.99974 | 0.0594 | 51
90% | 98% | 3240 | 2.9106 | 2.6793 | 0.85203 | 1.9484 | 0.050185 | 1.0037 | 0.0594 | 54
95% | 99% | 3420 | 2.9403 | 2.7088 | 0.87059 | 1.9735 | 0.025165 | 0.5033 | 0.0297 | 57
100% | 100% | 3600 | 2.97 | 2.7384 | 0.88926 | 1.9987 | 0.025212 | 0.50425 | 0.0297 | 60

## Groundwater Hydraulics Model
Hydraulics Model | [10 empty] | Hydr. Cond. | Porosity
[11 empty] | K (in/s) | η
Average Slope | S0 | 0.03 | in/in |  | Outflow rate | 621 | gpm |  |  | 3/8" Chips | 5.1 | 0.42
| dL | 12 | in |  | Outflow rate | 1.3831 | cfs |  |  | No. 1 Stone | 19.3 | 0.435
| qL | 1.836 | in2/s |  | Outflow rate, Q | 2390.85 | in3/s |  |  | No. 2 Stone | 24.2 | 0.465
| ΔL | 400 | in |  | W | 168 | in
"Normal" Depth | H0 | 93.0147 | in |  | Unit outflow rate, q | 14.2312 | in2/s
| hinitial | 20 | in |  | KL | 5.1 | in/s | ηL | 0.42
[5 empty] | KU | 24.2 | in/s | ηU | 0.465
[5 empty] | Infiltration rate | 0 | iph
[5 empty] | Unit infiltration rate | 0 | in2/s
hds (in) | inflow (in2/s) | qsegment (in2/s) | Lds (in) | K (in/s) | S0 Segment | A | B | C | hus (in) | Zds (in) | yds (in) | Lds (ft) | Porosity | ΔVol (ft3) | ∑Vol (ft3) |  | inflow (in2/s) | Layer Bdy Zds (in) |  | Flow Rate (cfs)
20 | 13.6383 | 13.6383 | 0 | 12.74 | 0.033 | 0.0011677 | 0.015413 | -1.1588 | 25.5864 | 0 | 20 | 0 | 0.438 |  | 0 |  | 13.6383 | 12 | 100% | 1.3831
25.5864 | 12.4523 | 12.4523 | 400 | 15.2421 | 0.033 | 0.00153 | 0.020197 | -1.4849 | 25.2443 | 13.2 | 38.7864 | 33.3333 | 0.4439 | 390.8572 | 390.8572 |  | 12.4523 | 25.2 | 91.67% | 1.2678
25.2443 | 11.2664 | 11.2664 | 800 | 15.1207 | 0.0211 | 0.0016776 | 0.014159 | -1.7117 | 27.9995 | 26.4 | 51.6443 | 66.6667 | 0.44361 | 438.5937 | 829.451 |  | 11.2664 | 38.4 | 83.33% | 1.1526
27.9995 | 10.0805 | 10.0805 | 1200 | 16.0142 | 0.0211 | 0.0019858 | 0.01676 | -2.0875 | 28.4762 | 34.84 | 62.8395 | 100 | 0.44571 | 460.3568 | 1289.8077 |  | 10.0805 | 46.84 | 75% | 1.0373
28.4762 | 8.8945 | 8.8945 | 1600 | 16.1512 | 0.0211 | 0.0022698 | 0.019157 | -2.2951 | 27.8569 | 43.28 | 71.7562 | 133.3333 | 0.44604 | 489.6338 | 1779.4415 |  | 8.8945 | 55.28 | 66.67% | 0.92205
27.8569 | 7.7086 | 7.7086 | 2000 | 15.9722 | 0.0275 | 0.00259 | 0.02849 | -2.2162 | 24.2646 | 51.72 | 79.5769 | 166.6667 | 0.44562 | 488.3433 | 2267.7848 |  | 7.7086 | 63.72 | 58.33% | 0.80679
24.2646 | 6.5227 | 6.5227 | 2400 | 14.7541 | 0.0275 | 0.0028275 | 0.031102 | -1.9101 | 21.0666 | 62.72 | 86.9846 | 200 | 0.44275 | 450.1653 | 2717.9501 |  | 6.5227 | 74.72 | 50% | 0.69154
21.0666 | 5.3367 | 5.3367 | 2800 | 13.3202 | 0.0275 | 0.0031199 | 0.034319 | -1.6616 | 18.2242 | 73.72 | 94.7866 | 233.3333 | 0.43937 | 388.7643 | 3106.7143 |  | 5.3367 | 85.72 | 41.67% | 0.57628
18.2242 | 4.1508 | 4.1508 | 3200 | 11.6233 | 0.0275 | 0.0035003 | 0.038504 | -1.4608 | 15.6564 | 84.72 | 102.9442 | 266.6667 | 0.43537 | 334.1433 | 3440.8577 |  | 4.1508 | 96.72 | 33.33% | 0.46102
15.6564 | 2.9648 | 2.9648 | 3600 | 9.5606 | 0.038 | 0.0040308 | 0.061268 | -1.0288 | 10.0916 | 95.72 | 111.3764 | 300 | 0.43051 | 285.2152 | 3726.0729 |  | 2.9648 | 107.72 | 25% | 0.34577
10.0916 | 1.7789 | 1.7789 | 4000 | 5.1 | 0.038 | 0.0035837 | 0.054472 | -0.81526 | 9.2894 | 110.92 | 121.0116 | 333.3333 | 0.42 | 212.906 | 3938.9789 |  | 1.7789 | 122.92 | 16.67% | 0.23051
9.2894 | 0.59297 | 0.59297 | 4400 | 5.1 | 0.038 | 0.010751 | 0.16342 | -0.40971 | 2.1913 | 126.12 | 135.4094 | 366.6667 | 0.42 | 158.2786 | 4097.2575 |  | 0.59297 | 138.12 | 8.333% | 0.11526
2.1913 |  |  | 4800 | [6 empty] | 141.32 | 143.5113 | 400 | 0.42 | 93.7589 | 4191.0164 |  |  | 153.32 | 0% | 0
Use What-If --> Data Table for this. Highlight O31:P44 or Q31:R44. Column Input: M31
[12 empty] | Flow (gpm) | Flow (cfs) | Flow (gpm) | Vol (CF) | Flow (gpm) | Peak Depth (in)
[12 empty] | 621 | 1.3831 |  | 4191.0164 |  | 28.4762
[12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 100 | 0.22272 | 100 |  | 100
[12 empty] | 200 | 0.44543 | 200 |  | 200
[12 empty] | 300 | 0.66815 | 300 |  | 300
[12 empty] | 400 | 0.89087 | 400 |  | 400
[12 empty] | 500 | 1.1136 | 500 |  | 500
[12 empty] | 600 | 1.3363 | 600 |  | 600
[12 empty] | 700 | 1.559 | 700 |  | 700
[12 empty] | 800 | 1.7817 | 800 |  | 800
[12 empty] | 900 | 2.0045 | 900 |  | 900
[12 empty] | 1000 | 2.2272 | 1000 |  | 1000
[12 empty] | 1100 | 2.4499 | 1100 |  | 1100
[12 empty] | 1200 | 2.6726 | 1200 |  | 1200

## Step 1. y-Q-S-SF
∆t (seconds): | 180
Peak Depth (in) | Q (cfs) | S (ft3) | SF (cfs)
20 | 0 | 163.3333 | 1.8148
20 | 0.22272 | 1878.3181 | 21.0929
20 | 0.44543 | 2378.9946 | 26.8787
20 | 0.66815 | 2805.8146 | 31.8439
22.2494 | 0.89087 | 3232.9158 | 36.8122
25.1053 | 1.1136 | 3664.3283 | 41.8283
27.901 | 1.3363 | 4099.3551 | 46.8847
30.6034 | 1.559 | 4646.0721 | 53.182
33.2145 | 1.7817 | 4981.4982 | 57.1317
35.7381 | 2.0045 | 5363.3292 | 61.597
38.1792 | 2.2272 | 5763.1999 | 66.2627
40.5434 | 2.4499 | 6170.7281 | 71.0135
42.9038 | 2.6726 | 6580.9548 | 75.7943

## Step 2. Hydrograph Routing
Time (sec) | Inflow (cfs) | Avg I (cfs) | SF (cfs) | Outflow (cfs) | Outflow (gpm) | S (cu.ft) | Max h (in.)
0 | 0 |  | 1.8148 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
180 | 3.5464 | 1.7732 | 5.3612 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
360 | 5.8755 | 4.711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
540 | 3.9572 | 4.9163 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
720 | 3.809 | 3.8831 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
900 | 3.5432 | 3.6761 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1080 | 2.7393 | 3.1412 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1260 | 2.3298 | 2.5345 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1440 | 1.8917 | 2.1107 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1620 | 1.9146 | 1.9031 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1800 | 1.4499 | 1.6822 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1980 | 0.97295 | 1.2114 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2160 | 0.9778 | 0.97537 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2340 | 0.98249 | 0.98015 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2520 | 0.98702 | 0.98476 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2700 | 0.9914 | 0.98921 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2880 | 0.99564 | 0.99352 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3060 | 0.99974 | 0.99769 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3240 | 1.0037 | 1.0017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3420 | 0.5033 | 0.75351 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3600 | 0.50425 | 0.50378 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3780 | 0 | 0.25212 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3960 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Peak Attenuation: | #VALUE!
4140 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4320 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4500 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4680 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4860 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5040 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5220 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5400 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5580 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5760 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5940 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6120 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6300 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6480 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6660 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6840 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7020 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7200 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7380 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7560 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7740 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7920 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8100 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8280 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8460 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8640 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8820 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9000 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9180 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9360 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9540 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9720 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9900 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10080 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10260 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10440 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10620 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10800 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10980 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11160 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11340 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11520 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11700 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11880 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12060 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12240 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12420 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12600 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12780 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12960 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13140 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13320 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13500 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13680 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13860 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14040 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14220 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14400 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14580 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14760 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14940 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15120 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15300 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15480 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15660 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15840 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16020 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16200 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16380 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16560 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16740 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16920 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17100 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17280 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17460 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17640 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17820 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18000 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18180 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18360 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18540 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18720 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18900 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
19080 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
19260 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
19440 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
19620 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
19800 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
19980 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20160 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20340 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20520 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20700 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20880 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
21060 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
21240 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
21420 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
21600 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
21780 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
21960 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
22140 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
22320 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
22500 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
22680 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
22860 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
23040 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
23220 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
23400 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
23580 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
23760 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
23940 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
24120 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
24300 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
24480 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
24660 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
24840 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
25020 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
25200 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
25380 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
25560 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
25740 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
25920 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
26100 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
26280 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
26460 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
26640 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
26820 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
27000 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
27180 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
27360 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
27540 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
27720 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
27900 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
28080 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
28260 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
28440 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
28620 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
28800 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
28980 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
29160 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
29340 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
29520 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
29700 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
29880 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
30060 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
30240 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
30420 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
30600 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
30780 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
30960 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
31140 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
31320 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
31500 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
31680 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
31860 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
32040 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
32220 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
32400 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
32580 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
32760 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
32940 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
33120 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
33300 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
33480 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
33660 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
33840 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
34020 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
34200 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
34380 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
34560 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
34740 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
34920 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
35100 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
35280 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
35460 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
35640 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
35820 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
36000 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
36180 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
36360 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
36540 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
36720 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
36900 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
37080 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!